## Sheet1
Licitante: |  |  | Preencher celulas laranjas (preços unitários e BDI) |  |  | B.D.I. (%) |  | Adicional Noturno
DEREG - reforma salas 1, 2 e 5 - novembro-2017 | [7 empty] | 20%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Transporte e Entrega de Material Miúdo | [5 empty] | 0
1.1.1 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 10 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
1.2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0.5 |  | 0 | 0
1.2.2 | 00000001 | Próprio | Engenheiro Elétrico com encargos complementares (mensalista) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | Mês | 0.5 |  | 0 | 0
1.2.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 2 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | [5 empty] | 0
1.3.1 | 00000005 | Próprio | Despesas de cópias de projetos em plotter | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 30 |  | 0 | 0
1.3.2 | 00000006 | Próprio | REGISTRO DE ART E/OU RRT | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.3.3 | SBC 14050 | Próprio | Consumo materiais de escritório | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Mês | 1 |  | 0 | 0
1.3.4 | 00000008 | Próprio | TAXA DE CONSUMO DE TELEFONE MENSAL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Mês | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | ARQUITETURA | [5 empty] | 0
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0
2.1.1 | SBC 22401 | Próprio | Demolição e retirada de divisória Drywall (gesso acartonado) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 113.4 |  | 0 | 0
2.1.2 | 00000061 | Próprio | Remoção em divisória em painel de vidro duplo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 3.2 |  | 0 | 0
2.1.3 | 85371 | SINAPI | Remoção de carpete modular em placas | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 605 |  | 0 | 0
2.1.4 | 00000011 | Próprio | Desmontagem de piso elevado | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 585 |  | 0 | 0
2.1.5 | 85411 | SINAPI | REMOCAO DE RODAPE DE MADEIRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 69 |  | 0 | 0
2.1.6 | 152 | Próprio | remoção de painel acústico em placas (Sonare) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 30 |  | 0 | 0
2.1.7 | 72238 | SINAPI | remoção de forro modular | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 339 |  | 0 | 0
2.1.8 | 85372 | SINAPI | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 24.35 |  | 0 | 0
2.1.9 | SBC 22185 | Próprio | Retirada de portas e esquadrias em madeira | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UNID | 5 |  | 0 | 0
2.1.10 | SBC 22416 | Próprio | Retirada de portas e esquadrias em vidro | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 4.8 |  | 0 | 0
2.1.11 | 00000010 | Próprio | Remoção de marcos e batentes | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 6 |  | 0 | 0
2.1.12 | 00000107 | Próprio | Remoção de painel de madeira para TV | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 22.5 |  | 0 | 0
2.1.13 | 00000060 | Próprio | Remoção de Estação de Trabalho e Mesas de Reunião | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 32 |  | 0 | 0
2.1.14 | 153 | Próprio | remoção de placa de identificação fixada em porta ou parede | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 9 |  | 0 | 0
2.1.15 | 00000093 | Próprio | Transporte horizontal de materiais e entulho em carrinho Plataforma | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 300 |  | 0 | 0
2.1.16 | 00000094 | Próprio | Transporte Vertical de Materiais e Entulho em Elevador e Carrinho Plataforma | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 200 |  | 0 | 0
2.1.17 | 00000095 | Próprio | Bota Fora | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 50 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [5 empty] | 0
2.2.1 | 00000020 | Próprio | Divisórias com Isolamento acústico de 50 db | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 52 |  | 0 | 0
2.2.2 | 190331 | Próprio | divisória em painel de vidro duplo com estrutura de alumínio | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 36.9 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS | [5 empty] | 0
2.3.1 | 00000134 | Próprio | remontagem de piso elevado existente (somente placas) | PISO - PISOS | m² | 585 |  | 0 | 0
2.3.2 | 00000023 | Próprio | Reinstalação de carpete em placas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 605 |  | 0 | 0
2.3.3 | 00000124 | Próprio | Soleira em granito Juparaná Gold | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1.2 |  | 0 | 0
2.3.4 | 154 | Próprio | reinstalação de rodapé de madeira | PISO - PISOS | m | 30 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | FORROS | [5 empty] | 0
2.4.1 | SBC 90804 | Próprio | Forro de gesso acartonado tipo estruturado, chapa e=12,5mm | COBE - COBERTURA | m² | 30 |  | 0 | 0
2.4.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 30 |  | 0 | 0
2.4.3 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 30 |  | 0 | 0
2.4.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 30 |  | 0 | 0
2.4.5 | 00000026 | Próprio | Reinstalação de forro de fibra mineral em placas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 334 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE | [5 empty] | 0
2.5.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 104 |  | 0 | 0
2.5.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 104 |  | 0 | 0
2.5.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 104 |  | 0 | 0
2.5.4 | 00000025 | Próprio | Papel de parede cor areia com tramas verticais | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 120 |  | 0 | 0
2.5.5 | 155 | Próprio | reinstalação de painel acústico em placas (Sonare) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 6.5 |  | 0 | 0
2.5.6 | DEREG-001 | Próprio | revestimento em painel acústico em placas (Sonare) - CORRIGIDO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 107.4 |  | 0 | 0
2.6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
2.6.1 | 90817 | SINAPI | reinstalação de batente de alumínio | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 |  | 0 | 0
2.6.2 | 90819 | SINAPI | Reinstalação de requadro de madeira para porta de vidro | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 |  | 0 | 0
2.6.3 | 00000116 | Próprio | reinstalação de porta de vidro duplo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | unid | 1 |  | 0 | 0
2.6.4 | 00000115 | Próprio | reinstalação de porta e bandeira de madeira | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | unid | 4 |  | 0 | 0
2.6.5 | 157 | Próprio | porta em vidro temperado 10x1000x2400mm mola de piso, ferragens, puxador aço inox escovado 1800mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | unid | 1 |  | 0 | 0
2.7 |  |  | MARCENARIA | [5 empty] | 0
2.7.1 | 158 | Próprio | Armário técnico em compensado naval laminado em freijó linheiro | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 4.35 |  | 0 | 0
2.7.2 | 9997 | ORSE | Requadro em compensado naval laminado em freijó linheiro para porta de vidro | Mobiliário | m² | 0.79 |  | 0 | 0
2.7.3 | 159 | Próprio | remontagem de painel de madeira para TV | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 36 |  | 0 | 0
2.7.4 | 159 | Próprio | remontagem de armário baixo tipo rack | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.3 |  | 0 | 0
2.7.5 | 00000064 | Próprio | Remontagem de estação de trabalho | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 34 |  | 0 | 0
2.7.6 | 00000065 | Próprio | Remontagem de Mesas de Reunião | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 12 |  | 0 | 0
2.7.7 | 161 | Próprio | balcão de recepção em laminado melamínico e vidro serigrafado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.35 |  | 0 | 0
2.8 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 0
2.8.1 | 162 | Próprio | vinil auto adesivo sobre vidro | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.8 |  | 0 | 0
2.8.2 | 163 | Próprio | Reinstalação de Placas de Identificação com alteração de dizeres | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 6 |  | 0 | 0
2.8.3 | 184 | Próprio | reforma de mapa de escape | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 2 |  | 0 | 0
3 |  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0
3.13.1 |  |  | REMOÇÕES | [5 empty] | 0
3.13.1.1 | 00000035 | Próprio | Remoção de Dutos | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1 |  | 0 | 0
3.13.1.2 | 00000036 | Próprio | Remoção de dutos flexíveis | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1 |  | 0 | 0
3.13.1.3 | 00000037 | Próprio | Remoção de difusores lineares de 1050 a 1500mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 13 |  | 0 | 0
3.13.1.4 | 183 | Próprio | remoção de caixa VAV | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 12 |  | 0 | 0
3.13.1.5 | 166 | Próprio | remoção de atenuador de ruído em entreforro | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 4 |  | 0 | 0
3.13.1.6 | 00000100 | Próprio | Remoção de Termostato Digital | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 8 |  | 0 | 0
3.13.2 |  |  | REINSTALAÇÕES | [5 empty] | 0
3.13.2.1 | 168 | Próprio | reinstalação de difusor linear 1000 a 1600mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 6 |  | 0 | 0
3.13.2.2 | SBC 70119 | Próprio | Reinstalação de caixa VAV com conjunto controlador (controladora, atuador e sensor) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UNID | 12 |  | 0 | 0
3.13.2.3 | 169 | Próprio | reinstalação de atenuador de ruído em entreforro | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 3 |  | 0 | 0
3.13.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | 0
3.13.3.1 | 164 | Próprio | duto em chapa galvanizada com isolamento em manta de lã de vidro, incluso suportes | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 35.81 |  | 0 | 0
3.13.3.2 | 165 | Próprio | duto em chapa galvanizada para exaustão, sem isolamento, incluso suportes | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 2.18 |  | 0 | 0
3.13.3.3 | 00000043 | Próprio | Duto flexível 8" fornecimento e colocação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.4 | 92001O | Próprio | Registro de ar de lâminas opostas com ajuste manual (1000x305mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.5 | 92001M | Próprio | difusor de insuflamento tam.3 (304x356mm) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 9 |  | 0 | 0
3.13.3.6 | 92001N | Próprio | difusor de insuflamento tam.5 (416x468mm) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.7 | 92001P | Próprio | Caixa VAV 500x100mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 2 |  | 0 | 0
3.13.3.8 | 92001Q | Próprio | Caixa VAV 400x200mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 3 |  | 0 | 0
3.13.3.9 | 92001R | Próprio | Caixa VAV 300x100mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.10 | 92001S | Próprio | Caixa VAV 200x200mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.11 | 92001T | Próprio | Caixa VAV 100x100mm | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.12 | 92001U | Próprio | termostato digital | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 7 |  | 0 | 0
3.13.3.13 | 170 | Próprio | exaustor centrífugo 1.350 m3/h 60 mmca | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 1 |  | 0 | 0
3.13.3.14 | 171 | Próprio | quadro elétrico para comando de exaustor (fornecimento e instalação) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 1 |  | 0 | 0
4 |  |  | REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RCE) - VOZ E DADOS | [5 empty] | 0
4.7.1 | 00000099 | Próprio | Retirada de Ponto RJ45 em Régua Eletrificada ou Caixa Sperone | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 173 |  | 0 | 0
4.7.2 | 00000066 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO SEALTUBE D = 1" (25MM) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 48 |  | 0 | 0
4.7.3 | 00000112 | Próprio | Reinstalação de pontos em régua eletrificada ou caixa Sperone | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 162 |  | 0 | 0
4.7.4 | 00000067 | Próprio | Instalação de Novos Pontos (Cabos e Conectores) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 13 |  | 0 | 0
4.7.5 | 00000068 | Próprio | CERTIFICAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 175 |  | 0 | 0
5 |  |  | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA) | [5 empty] | 0
5.3.1 | SBC 69870 | Próprio | Retirada de equipamentos de Controle de Acesso | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | cj | 1 |  | 0 | 0
5.3.2 | 180 | Próprio | (composição representativa) infraestrutura 1" para instalações especiais até 5m (projeção horizontal) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 3 |  | 0 | 0
5.3.3 | 181 | Próprio | (composição representativa) infraestrutura 1" para instalações especiais até 10m (projeção horizontal) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 1 |  | 0 | 0
5.3.4 | 174 | Próprio | reinstalação de conjunto de controle de acesso para porta dupla (incluso fiação) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
5.3.5 | 172 | Próprio | botoeira de destrave para controle de acesso (incluso fiação) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 2 |  | 0 | 0
5.3.6 | 173 | Próprio | fechadura eletromagnética para controle de acesso (incluso fiação) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 2 |  | 0 | 0
6 |  |  | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) | [5 empty] | 0
6.3.1 | 175 | Próprio | remoção de câmera de CFTV | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 2 |  | 0 | 0
6.3.2 | 180 | Próprio | (composição representativa) infraestrutura 1" para instalações especiais até 5m (projeção horizontal) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 2 |  | 0 | 0
6.3.3 | 176 | Próprio | reinstalação de câmera de CFTV | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 2 |  | 0 | 0
6.3.4 | 190325 | Próprio | Câmera CFTV | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO (A&amp;V) | [5 empty] | 0
7.3.1 | 177 | Próprio | remoção de conjunto de pontos de A&amp;V | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 4 |  | 0 | 0
7.3.2 | 178 | Próprio | instalação de A&amp;V para sala de reunião (com fornecimento de cabos e infra) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 3 |  | 0 | 0
7.3.3 | 189 | Próprio | Reinstalação de A&amp;V para auditório | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 1 |  | 0 | 0
7.3.4 | 190326 | Próprio | instalação de A&amp;V para sala de conferência (com fornecimento de sonofletores, cabos e infra) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | cj | 1 |  | 0 | 0
7.3.5 | 190327 | Próprio | Tela fixa tipo quadro HD16:9 123" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0
8.7.1 | 182 | Próprio | conjunto pressurizador hidráulico com by-pass | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | cj | 1 |  | 0 | 0
8.7.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 33 |  | 0 | 0
8.7.3 | 95641 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 |  | 0 | 0
8.7.4 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 |  | 0 | 0
9 |  |  | SPRINKLERS | [5 empty] | 0
9.1 | 00000072 | Próprio | Drenagem de Rede | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Bico | 95 |  | 0 | 0
9.2 | 190328 | Próprio | Remanejamento de Ponto de Sprinkler (aço carbono - até 2m) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 9 |  | 0 | 0
9.3 | 00000074 | Próprio | Teste de Rede | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Bico | 95 |  | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI | [5 empty] | 0
10.1 | 00000027 | Próprio | Remoção de Detectores | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | unid | 40 |  | 0 | 0
10.2 | 00000047 | Próprio | Remoção de laço de detecção | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 280 |  | 0 | 0
10.3 | 00000045 | Próprio | Remoção de eletrodutos até 1", inclusive caixas e conexões | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 55 |  | 0 | 0
10.4 | 186 | Próprio | reinstalação de eletroduto metálico 3/4", inclusive caixas, conexões, suportes e derivações em eletroduto flexível | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m | 45 |  | 0 | 0
10.5 | 00000081 | Próprio | Laço de detecção | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 260 |  | 0 | 0
10.6 | 00000032 | Próprio | Reinstalação de Detectores e acionadores manuais | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 40 |  | 0 | 0
10.7 | 190329 | Próprio | Acionador manual tipo quebra vidro SDAI | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 1 |  | 0 | 0
10.8 | 00000082 | Próprio | Programação do sistema e testes de aceitação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
11 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0
11.6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
11.6.1.1 | 00000045 | Próprio | RETIRADA DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 267 |  | 0 | 0
11.6.1.2 | 02.002.106U | Próprio | RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 48 CIRCUITOS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
11.6.1.3 | 02.002.108U | Próprio | RETIRADA DE DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 2 |  | 0 | 0
11.6.1.4 | 00000047 | Próprio | RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS 1,5mm2 A 6mm2 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 500 |  | 0 | 0
11.6.1.5 | 02.002.110U | Próprio | RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS 10mm2 A 75mm2 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1105 |  | 0 | 0
11.6.1.6 | 00000048 | Próprio | RETIRADA DE TOMADA COM CAIXA DE PISO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 26 |  | 0 | 0
11.6.1.7 | 00000049 | Próprio | RETIRADA DE TOMADA OU INTERRUPTOR EM PAREDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 45 |  | 0 | 0
11.6.1.8 | 06.01.206 | Próprio | REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
11.6.1.9 | 85332U | Próprio | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 41 |  | 0 | 0
11.6.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0
11.6.2.1 | 16.005.000044.SER | Próprio | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa 100x50mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 9 |  | 0 | 0
11.6.2.2 | 16.005.000045.SER | Próprio | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa 150x50mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 93 |  | 0 | 0
11.6.2.3 | 16.005.000050.SER | Próprio | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa 50x50mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 115 |  | 0 | 0
11.6.2.4 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6 |  | 0 | 0
11.6.2.5 | 72311U | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 50mm (2”), tipo semi-pesado | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 24 |  | 0 | 0
11.6.2.6 | 72312U | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 62mm (2,5”), tipo semi-pesado | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 39 |  | 0 | 0
11.6.2.7 | 00000050 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO SEALTUBE D = 1" (25MM) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 120 |  | 0 | 0
11.6.2.8 | 00000070 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO SEALTUBE D = 2" (50MM) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 3 |  | 0 | 0
11.6.2.9 | 83471U | Próprio | Condulete em alumínio fundido 2” tipo E | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 4 |  | 0 | 0
11.6.2.10 | 83472U | Próprio | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 9 |  | 0 | 0
11.6.2.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11 |  | 0 | 0
11.6.2.12 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9 |  | 0 | 0
11.6.3 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0
11.6.3.1 | 06.01.200.005U | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO "PLUG-IN" DUPLA, TRIFASICA COM NEUTRO, 1000V, SECCIONAMENTO POR UMA CHAVE "SÉRIE 5000" DE 250A, COM FUSÍVEL NH DE 250A E UMA CHAVE "SÉRIE 5000" DE 125A, COM FUSÍVEL NH DE 125A, BVPIT-25/12/N | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
11.6.3.2 | 06.01.200.005V | Próprio | Disjuntor tripolar 200A com relé térmico e magnético ajustável Icu=50kA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
11.6.3.3 | 06.01.207 | Próprio | Disjuntor tripolar 100A com relé térmico e magnético ajustável Icu=50kA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
11.6.3.4 | 16.009.021U | Próprio | CONJUNTO DE MEDIÇÃO AGRUPADA P/ 3 MEDIDORES TRIFÁSICO 100 A + 1 MEDIÇÃO DIRETA 175 A | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | CJ | 1 |  | 0 | 0
11.6.4 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0
11.6.4.1 | 06.01.300.001U | Próprio | CONECTOR METALICO IDC 2,5 A 4 MM2 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 50 |  | 0 | 0
11.6.4.2 | 00000051 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3x2,5 MM² | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 20 |  | 0 | 0
11.6.4.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1500 |  | 0 | 0
11.6.4.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 870 |  | 0 | 0
11.6.4.5 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 380 |  | 0 | 0
11.6.4.6 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 40 |  | 0 | 0
11.6.4.7 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 160 |  | 0 | 0
11.6.5 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0
11.6.5.1 | 00000054 | Próprio | CAIXA DE EMBUTIR EM PISO ELEVADO, C/ 2 TOMADAS 2P+T 10 A, SPE800-PR SPERONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 20 |  | 0 | 0
11.6.5.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 |  | 0 | 0
11.6.5.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 |  | 0 | 0
11.6.5.4 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 |  | 0 | 0
11.6.6 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 0
11.6.6.1 | 00000057 | Próprio | Reinstalação de Aparelho de Iluminação Tipo Calha | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 34 |  | 0 | 0
11.6.6.2 | 92001A | Próprio | Substituição de módulo de bateria para iluminação de emergência | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 35 |  | 0 | 0
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS / LIMPEZA | [5 empty] | 0
12.2 | 190330 | Próprio | limpeza diária de obra | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m².mês | 2360 |  | 0 | 0
13 |  |  | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [5 empty] | 0
13.1 | 00000090 | Próprio | Projeto "as Built" de Arquitetura | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1180 |  | 0 | 0
13.2 | 00000091 | Próprio | Projeto ""As Built Instalações Gerais | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1180 |  | 0 | 0
[8 empty] | Total sem BDI | 0
[8 empty] | Total do BDI | 0
[8 empty] | Total Geral | 0